## Resumen BESS
Cuadro N° 1: Resumen BESS
Nombre activo | Pmax (MW) | Horas para descarga forzada | Capacidad (MWh) | Energía mínima | Barra inyección | % Energía sobre mínima (indicador nuevo ciclo) | Ciclos max diarios | Eficiencia
SAE-CRCA-PFV-MANZANO | 60 | 2 | 120 | 12.73 | PVHFAMI_______033 | 0.08 | 1 | 0.98
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO | 60 | 2 | 120 | 12.73 | DONHUMBERTO___033 | 0.08 | 1 | 0.97
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA | 68.2 | 2 | 136.4 | 0 | LA_CABANA_____220 | 0.08 | 1 | 0.98
SAE-TOCOPILLA | 116 | 5 | 580 |  | TOCOPILLA_____110 | 0.08 | 1 | 0.97
SAE-DEL-DESIERTO | 200 | 4 | 800 |  | PVSOLDESIERTO_033 | 0.08 | 1 | 0.97
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2 | 105 | 6.2 | 651 |  | PEQ___________220 | 0.08 | 1 | 0.98
SAE-CRCA-PFV-VICTOR-JARA | 200 | 6.5 | 1300 |  | VICTOR_JARA___220 | 0.08 | 1 | 0.99
SAE-CRCA-PFV-ANDES3 | 170.78 | 3 | 512.34 |  | ANDES_SNG_____220 | 0.08 | 1 | 0.97
SAE-CRCA-PFV-ANDES4 | 129.72 | 5 | 648.6 |  | FUTURO________033 | 0.08 | 1 | 0.98

## Diccionario
FD |  | Subastas |  | ofertas
SAE-CRCA-PFV-MANZANO | BESS PFV MANZANO | SAE-CRCA-PFV-MANZANO | SAE-CRCA-PFV-MANZANO
SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO | BESS PFV DON HUMBERTO | SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO | SAE-CRCA-PFV-DON-HUMBERTO
SAE-CRCA-PE-LA-CABANA | BESS PE LA CABAÑA | SAE-CRCA-PE-LA-CABANA | SAE-CRCA-PE-LA-CABANA
SAE-TOCOPILLA | SAE TOCOPILLA | SAE-TOCOPILLA | BAT_TOCOPILLA
SAE-DEL-DESIERTO | SAE DEL DESIERTO | SAE-DEL-DESIERTO | SAE-DEL-DESIERTO
SAE-CRCA-PFV-ANDES3 | BESS PFV ANDES SOLAR III | SAE-CRCA-PFV-ANDES3 | SAE-CRCA-PFV-ANDES3 | BAT_ANDES_3_FV
SAE-CRCA-PFV-VICTOR-JARA | BESS PFV VICTOR JARA | SAE-CRCA-PFV-ANDES4 | SAE-CRCA-PFV-ANDES4 | BAT_ANDES_4_FV
SAE-CRCA-PFV-ANDES4 | BESS PFV ANDES SOLAR IV | SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2 | SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2
SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2 | SAE-CRCA-PFV-NUEVO-QUILLAGUA-2 | SAE-CRCA-PFV-VICTOR-JARA | SAE-CRCA-PFV-VICTOR-JARA